附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南曲靖宣威来宾一服务区加油站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 油罐区静电释放桩损坏。

- 办公室一干粉灭火器喷管断裂。

- 油罐区通气管处标识标牌老化褪色。